## BOQ
STT | Tên Hàng / Thiết Bị | Quy Cách Kỹ Thuật | ĐVT | Số Lượng
1 | Máy bơm chữa cháy điện Ebara | Q=150m3/h H=80m P=45kW, Hãng Ebara | bộ | 1
2 | Đầu báo khói quang Hochiki | Địa chỉ 24V tiêu chuẩn UL/FM, Hãng Hochiki | bộ | 40
3 | Đầu phun Sprinkler Viking | K=5.6 68°C nối ren DN15, Hãng Viking | bộ | 100