## BOQ Thiet Bi PCCC & Co Dien
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ PCCC & CƠ ĐIỆN - DỰ ÁN TÒA NHÀ PHỨC HỢP
STT | Tên thiết bị / Vật tư | Quy cách / Thông số kỹ thuật | Độ dày / Model | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
1 | Bình chữa cháy bột ABC 4kg có kiểm định | Model: MFZL4, dán tem BCA | 0 | bình | 30 | Tem kiểm định PCCC
2 | Bình chữa cháy bột ABC 8kg có kiểm định | Model: MFZL8, dán tem BCA | 0 | bình | 15 | Tem kiểm định PCCC
3 | Bình chữa cháy khí CO2 3kg phòng điện | Model: MT3, khí CO2 tinh khiết | 0 | bình | 12 | Phòng server & tủ điện
4 | Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC 35kg | Model: MFTZ35 có bánh xe | 0 | bình | 2 | Đặt tại tầng hầm kho
5 | Đầu báo khói quang điện địa chỉ 24V | Kèm đế tiêu chuẩn, LED hiển thị | 0 | bộ | 48 | Đạt chuẩn TCVN 5738
6 | Đầu báo nhiệt gia tăng và cố định 57°C | Kèm đế gắn trần | 0 | bộ | 18 | Khu vực bếp và hầm xe
7 | Đèn chỉ dẫn thoát hiểm Exit LED 2 mặt | Pin dự phòng 120 phút tự sạc | 0 | bộ | 26 | Lối thoát hiểm cầu thang
8 | Đèn chiếu sáng sự cố khẩn cấp 2 mắt LED | Emergency light tự động bật | 0 | bộ | 24 | Hành lang & sảnh thang
9 | Đầu phun chữa cháy tự động Sprinkler 68°C | DN15 K=5.6 hướng xuống | 0 | cái | 120 | Bóng thủy tinh đỏ
10 | Trụ chữa cháy 3 cửa ngoài trời DN100 | Gang xám (2xD65 + 1xD100) | 0 | bộ | 2 | Áp lực làm việc 1.6 MPa
11 | Cuộn vòi chữa cháy D50 dài 20m kèm khớp nối | Áp lực thử 2.5 MPa | 0 | cuộn | 16 | Hộp chữa cháy vách tường
12 | Van ngăn cháy cầu chì tự đóng 70°C (FD) | 500x300mm bích TDC | 1.2 | cái | 8 | Tự đóng khi đạt 70 độ C
13 | Ống gió chống cháy bọc tấm cách nhiệt EI 60 | 500x300mm L=1200 | 0.75 | m2 | 65 | Hệ thống hút khói PCCC
14 | Ống gió thẳng vuông tôn mạ kẽm | 500x300 L=1200 | 0.75 | m2 | 85 | Bích TDC kèm nẹp
15 | Cửa gió khuếch tán 4 hướng kèm hộp gió | 600x600 nhôm sơn tĩnh điện | 1 | bộ | 20 | Màu trắng RAL 9010